топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; - процесс приготовления топлива; технические условия на качество воды и способы ее очистки; - причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения и устранения; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов; - правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 1.6. Рабочий по обслуживанию котла подчиняется непосредственно заведующему хозяйством 1.7. На время отсутствия рабочего по обслуживанию котла (болезнь, отпуск и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, несущее полную ответственность за их надлежащее исполнение. 2. Должностные обязанности 1.8.Рабочий по обсуживанию котла обязан выполнять следующие должностные обязанности: наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов; регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком наблюдение за подачей топлива; предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования. Своевременно и нормально (15-17 градусов) отапливать спортзал, экономно расходовать топливо, учитывать его расход, следить за исправностью отопительной системы и своевременно ставить перед руководством вопрос о необходимости ремонта или ликвидации повреждений, а также об очистке печей, дымоходов и ремонта их. Предупреждать возможность пожара из-за неисправностей печей и отопительной системы. Своевременно доводить до сведения администрации о необходимости доставки топлива. В летний(неотопительный) период на рабочего может быть возложена другая работа (уборка двора, замена уходящих в отпуск уборщиц, пилка, колка и заготовка дров и т.п.). При передаче дежурства ключи передаются непосредственно сменщику. Рабочий обязан следить за приборами отопления. После окончания смены выключать свет, делать отметку (роспись) о передаче дежурства (смены), в журнале отмечать неисправности. Изменения графика работы только с разрешения директора школы. 3. Права 3.1.Рабочий по обслуживанию котла имеет право: - на все предусмотренные законодательством социальные гарантии; - требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав; - требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря; - знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности; - вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы; - запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; - повышать свою профессиональную квалификацию. 4. Ответственность 4.1. Рабочий по обслуживанию котла несет ответственность: - за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ; - за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ; - за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.